## на один шкаф
|  | Кабель | Кабель | Кабель | Сверху | Кабель
Общие технические характеристики
1 | Наименование шкафа
2 | Тип шкафа
3 | Габаритные размеры (ВхШхГ),мм
4 | Доступ к подключению
5 | Направление ввода
6 | Направление вывода
7 | Степень защиты шкафа
8 | Номинальный ток ввода, А
9 | Номинальное напряжение, В
10 | Номинальное напряжение цепей управления, В
11 | Ожидаемый ток короткого замыкания, kA
12 | Ток короткого замыкания вводного аппарата (Icw)
13 | Номинальный ток сборных шин (t=40°С)
14 | Материал сборных шин
15 | Вид системы заземления
16 | Тип и исполнение вводных выключателей
17 | Тип и исполнение отходящих выключателей
18 | Учет на вводе
19 | Тип счетчиков электроэнергии
20 | Наличие АВР

## НА ГРУППУ ШКАФОВ
|  |  |  | Кабель | Сверху | Кабель
[5 empty] | Снизу | Шинопровод
Опросный лист | [6 empty] | X
Наименование НКУ | Ввод питания: | Вводный кабель, мм²: | Вывод отходящих: | Строительные ограничения по размерам: |  |  | Особые условия
|  |  |  | Высота | Ширина | Глубина

## определение марки комплектующих
SE
ABB
Legrand
Rittall
Прочие
Бюджетная оценка | Расчет технического предложения
Расчет для заказа | *Тип расчета технического предложения |  |  |  |  | Бюджетная оценка
*Исполнение НКУ
Медь
Алюминий | *Применение
Расчёт №1.
| *Производитель корпуса |  |  | SE |  |  | *Материал шин | Медь
| *Производитель компонентов |  |  | SE европейский
Расчёт №2 (альтернатива).
| *Производитель корпуса | [5 empty] | *Материал шин
Распределительные шкафы | *Производитель компонентов
Шкафы автоматики / IT
Распределительные шкафы и шкафы автоматики | *Исходная документация |  | Наличие |  | Листов
Электрическая схема
SE европейский | Строительные чертежи | [5 empty] | Программирование
SE российский | Внешний вид
ABB | Перечень элементов | [5 empty] | Производство-Онлайн
Legrand | Пояснительная записка
LSIS | Техническое задание
DEKraft
Прочие | *Упаковка:
Легкая | Особые условия:
Фанерная
x | *Спецификация заказа
| Наименование НКУ | Количество
RS 10 i,c
RS 30 i,с
RS 50 i
RS 70 i
RS 31 i,с
RS 51 i
RS 71 i
RS 55 p
RS 75 p